Требования к обеспечению нормативных условий хранения документов в архиве
государственного органа.
Порядок выдачи архивных документов во временное пользование из архива государственного органа
Екатеринбург
2022

---
Требования к обеспечению нормативных условий хранения документов
Требования к обеспечению нормативных условий хранения документов в архиве государственного органа установлены Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 31.03.2015 № 526 (далее – Правила)

---
Обеспечение нормативных условий хранения
Обеспечение нормативных условий хранения
Не допускается размещение архива организации в подвальных и чердачных помещениях
В архиве государственного органа должны быть предусмотрены:
- Архивохранилище;
- Помещение для приема временного хранения документов;
- Помещение для использования документов ;
- Рабочие комнаты сотрудников архива организации, изолированные от помещений, где хранятся архивные документы (п.2.21 Правил)
- Архив организации размещается в специально построенных или приспособленных для хранения документах зданиях или в отдельных помещениях здания (п.2.21 Правил)

---
Обеспечение нормативных условий хранения
Обеспечение нормативных условий хранения
Не допускается размещение стеллажей вплотную к наружным стенам здания и к источникам тепла
(п. 2.21 Правил)
Все поступающие в архиве государственного органа документы размещаются в архивохранилищах на стационарных и/или передвижных металлических стеллажах, в металлических шкафах или контейнерах;
В помещениях с окнами: стеллажи должны быть установлены перпендикулярно стенам с оконными проемами,
В помещениях без окон: стеллажи должны быть установлены с учетом особенностей помещений и оборудования

---
Расстановка стеллажей и шкафов в архивохранилище
Расстановка стеллажей и шкафов в архивохранилище
Расстояние между ***	см
*** рядами стеллажей в главном проходе	120
*** стеллажами в проходе	75
*** наружной стеной и стеллажами, параллельно стене	75
*** стеной и торцом стеллажа или шкафа	45
*** полом и нижней полкой стеллажа	15
*** полом и нижней полкой стеллажа на цокольном этаже	30

---
Противопожарный и охранный режимы в архиве государственного органа
Обеспечение пожарной безопасности архивов государственного органа организуется его руководителем в соответствии со Специальными правилами пожарной безопасности государственных и муниципальных архивов Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12.01.2009 № 3
- Противопожарный режим в зданиях, где размещается архив государственного органа, и в архивохранилищах устанавливается в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в области пожарной безопасности (п. 2.22 Правил)
- Охранный режим обеспечивается путем оборудования архивохранилищ, а также других помещений, где постоянно или временно хранятся архивные документы средствами охраны, обеспечивающими контроль доступа в архивохранилище и помещение архива, и с соблюдением порядка сдачи под охрану и снятия с охраны, установленного руководителем организации (п.2.23 Правил )

---
Световой режим в архиве государственного органа
Световой режим в архиве государственного органа
- Архивные документы следует хранить в темноте.
- Все виды работ с документами должны приводиться при ограниченных или технологически необходимых уровнях освещения.
- Защита документов от действия света обеспечивается хранением документов в коробах, папках и переплетах, в шкафах или на стеллажах закрытого типа.
- Уровень освещенности в диапазоне видимого спектра не должно превышать: на вертикальной поверхности стеллажа, на высоте одного метра от пола – 20-50 люксов, на рабочих столах – 100 люксов (п. 2.24 Правил)

---
Температурно-влажностный режим в архиве государственного органа
Температурно-влажностный режим в архиве государственного органа
- В архивохранилище для хранения документов устанавливаются следующие параметры температурно-влажностного режима:
- Для хранения документов на бумажном носителе – температура
  17-19 С, относительная влажность воздуха – 50-55 % (п. 2.25 Правил)
- В архивохранилище с нерегулируемым климатом должны осуществляться мероприятия по оптимизации температурно-влажностного режима с применением отопления и проветривания помещений, а также механических средств увлажнения или осушения воздуха.
- При длительном нарушении температурно-влажностного режима принимаются меры по его нормализации (интенсивное проветривание, осушение архивохранилища)
Резкие колебания (сезонные и в течении одних суток) температуры (+/- 5 С) и относительной влажности воздуха (+/- 10%) не допускаются.

---
Температурно-влажностный режим в архиве государственного органа_clipboard0
Температурно-влажностный режим в архиве государственного органа
- Температурно-влажностный режим контролируется путем регулярного измерения температуры и относительной влажности комнатного и наружного воздуха в одно и то же время: в кондиционируемых помещениях – не реже 1 раза в неделю; в архивохранилищах.
- Не оснащенных системой кондиционирования воздуха, - 2 раза в неделю при нарушении режима – 1 раз в сутки.
- Показания контрольно-измерительных приборов фиксируются в регистрационных журналах.
- При наличии в здании архива централизованной системы обеспечения соблюдения температурно-влажностного режима в помещениях, где хранятся документы, контроль за его соблюдением осуществляется в автоматическом режиме (п. 2.26 Правил)

---
Проведение санитарно-гигиенических   мероприятий
 Проведение санитарно-гигиенических мероприятий
В архивохранилище запрещается находиться в верхней одежде, мокрой и грязной обуви; хранить посторонние предметы, имущество и оборудование, употреблять пищевые продукты (п. 2.29 Правил)
Помещения архива организации должны быть в чистоте, в условиях, исключающих появления плесени, грызунов, насекомых, пыли.
В помещениях архивохранилища необходимо:
- проводить систематическую влажную уборку
- не реже одного раза в год проводить обеспыливание коробок с документами, шкафов и стеллажей
- обрабатывать цокольные части стеллажей, полы, плинтусы, подоконники растворами антисептика (п. 2.27 Правил)
При обнаружении биологических вредителей принимаются срочные меры по дезинфекции и дезинсекции документов и помещений силами работников архива, а при необходимости – силами соответствующих служб (п. 2.28 Правил)

---
Хранение документов в архиве государственного органа
Хранение документов в архиве государственного органа
Документы Архивного фонда Российской Федерации и другие архивные документы должны храниться в коробках или папках, изготовленных из безвредных для документах материалов.
На коробки приклеиваются ярлыки, на которых указываются:
- номер фонда
- номер описи и крайние номера дел, размещенных в данной коробке
Порядок размещения устанавливается в зависимости от расстояния между полками, физического состояния дел, а также от твердости или мягкости переплета.
Дела имеющие твердый переплет, устанавливаются вертикально; с мягким переплетом или непереплетенные – вертикально.
Коробки не должны выступать за пределы полок стеллажей.
Не допускается хранение документов в транспортной таре, в штабелях, на полу, подоконниках, лестничных площадках и других, не предназначенных для хранения документов местах (п. 2.35 Правил)

---
Хранение электронных документов
Хранение электронных документов
   Обязательными условиями хранения электронных документов являются (п. 2.30 Правил):
- наличие в архиве государственного органа не менее двух экземпляров каждой единицы хранения электронных документов (основной и рабочий экземпляры должны находиться на разных физических устройствах);
- наличие технических и программных средств, предназначенных для воспроизведения, копирования, перезаписи электронных документов, контроля физического и технического состояния;
- обеспечение режима хранения электронных документов, исключающего утрату, несанкционированную рассылку, уничтожение или искажение информации.
Электронные документы на физически обособленных носителях размещаются отдельно от других документов

---
Хранение документов в архиве государственного органа
Хранение документов в архиве государственного органа
- Все помещения архива государственного органа, а также стеллажи, шкафы, контейнеры, полки нумеруются.
- Стеллажи, шкафы и контейнеры нумеруются в каждом архивохранилище слева направо от входной двери, а полки на стеллажах – по шкафам сверху вниз, слева направо (п. 2.36 Правил)
- В целях определения места для хранения документов в архивохранилище составляются топографические указатели: постеллажные (приложение № 1), а при большом количестве фондов – пофондовые (приложение № 2) (п. 2.37 Правил)

---
Проверка наличия архивных документов
Проверка наличия архивных документов
- Изменения, происходящие в размещении документов, должны своевременно отражаться в топографических указателях (п.2.38 Правил)
- Выявляются и учитывается документы, требующие профилактической и/или реставрационно-профилактической обработки (п.2.39 Правил)
Проверка наличия и состояния документов на бумажных носителях не реже 1 раза в 10 лет
(п. 2.40 Правил)

---
Выдача документов из архива государственного органа
Выдача документов из архива государственного органа
Документы выдаются из архивохранилища на основании письменного разрешения руководителя государственного органа или его заместителя, руководителя структурного подразделения государственного органа :
- Работникам структурных подразделений государственного органа
- Судебным, правоохранительным и иным уполномоченным органам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Документы выдаются из архивохранилища на срок, не превышающий:
- Одного месяца – для использования работникам государственного органа и иным пользователям
- Шести месяцев – судебным, правоохранительным и иным уполномоченным органам.
Продление установленных сроков выдачи документов допускается с разрешения руководителя организации на основании письменного подтверждения пользователя о сохранении/обеспечении сохранности документов
(п. 2.45 Правил)

---
Выдача документов из архива государственного органа
Выдача документов из архива государственного органа
- Выдача документов из архивохранилища регистрируется в книге выдачи дел и оформляется:
- Заказом (служебной запиской) на выдачу дел
- Актом о выдачи дел во временное пользование – при выдачи в сторонние организации (приложение № 10).
- При транспортировке дел на любые расстояния обеспечиваются меры по охране и защите их от воздействия вредных факторов и окружающей среды (п. 2.46 Правил)

---
Выдача документов из архива государственного органа
Выдача документов из архива государственного органа
Рекомендуемая форма книги (журнала)
учета выдачи дел из архива во временное пользование
Книга (журнал) / учета выдачи дел из архива во временное пользование
№ / п/п	Дата выдачи дела	Фонд / №	Опись №	Дело №	Кому выдано	Расписка в получении / дела	Дата возврата дела	Расписка в возвращении дела
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого в ________году выдано из архива ______________________________дел / (цифрами и прописью)
Наименование должности работника, / составившего итоговую запись Подпись И.О. Фамилия
Дата

---
Выдача документов из архива государственного органа
Выдача документов из архива государственного органа
- Вместо выдаваемых из архивохранилища единиц хранения и описей дел, документов должна размещаться карта-заместитель (приложение № 7).
- При возвращении дела карта-заместитель изымается и хранится в архиве государственного органа до минования надобности.
Выдача документов на бумажном носителе из архивохранилища и прием их обратно производит работник архивохранилища в присутствии лица, получающего (возвращающего) дела
		Образец заполнения карты-заместителя дела
Карта-заместитель дела
Дело № 11 Протоколы № 1-15 заседания экспертно-проверочной комиссии Управления архивами Свердловской области за 2010 год
Опись № 1 дел постоянного хранения Управления архивами Свердловской области за 2010 год
Фонд № 1 «Управление архивами Свердловской области»
Выдано во временное пользование:
№ / п/п	Ф.И.О. пользователя	Дата выдачи	Дата возврата	Подпись выдавшего дело	Подпись получившего дело
1	2	3	4	5	6
1.	Иванова М.И.	28.02.2021	03.03.2022

---
Выдача документов из архива государственного органа
Выдача документов из архива государственного органа
Дела, выдаваемые из архивохранилища, должны иметь архивный шифр, пронумерованные листы, лист-заверитель дела (приложение № 8) и лист использования документов (приложение № 9) (п. 2.47 Правил)
Специальные правила пожарной безопасности государственных и муниципальных архивов Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12.01.2009 № 3

---
Нормативные документы при чрезвычайных ситуациях
Нормативные документы при чрезвычайных ситуациях
- В организации должны быть разработаны планы конкретных мероприятий и другие нормативные документы, регламентирующие порядок работы в чрезвычайных ситуациях, при возникновении которых невозможно обеспечить сохранности архивных документов.
- С содержанием планов мероприятий и других нормативных документов, определяющих работу архива государственного органа при чрезвычайных ситуациях, должны быть ознакомлены работники архива государственного органа (п. 2.49 Правил)
Специальные правила пожарной безопасности государственных и муниципальных архивов Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12.01.2009 № 3